附件2                安徽省医学装备质量控制中心

CT设备检测原始记录

检测报告编号：                                                                                                              第1页 共1页

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  | 使用科室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 依 据 |  | GB 17589-2011，JJG 1026-2007 |  |  |  |  |  | 环 境 条 件 |  |  |  | 温 度 |  |  |  | ℃ |  | 湿 度： |  | %RH |  |
| 设 备 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制 造 厂 家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 厂 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设 备 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 均匀性（15%） 检测条件：______KV _____mAs 层厚______mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT值（HU） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀性： |  |  |
| 2．噪声水平（11%） |  |  |  |  |  | 中心测量区CT值的标准偏差SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪声水平： |  |  |
| 3. CT值 （8%）条件：□ 同1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水：______HU |  | 空气：______HU |  |  |
| 4．层厚（10%） |  |  | 标准值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm） |  | 结果（mm） |  |  |
| 5．空间分辨力（28%） 条件：□ ______KV ____mAs 层厚______mm □ 同1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重建方式： |  |  |  | 分辨力：______ Lp/cm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重建方式： |  |  |  | 分辨力：______ Lp/cm |  |  |
| 6．低对比度分辨力（28%） 条件：□ ____KV____mAs 层厚_____mm □ 同1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能分辨低对比度为1.0%的模体中______mm的圆孔 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能分辨低对比度为_____的模体中______mm的圆孔 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |  | 处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                   日期：        年    月    日              审核人：              日期：        年    月    日