附件2    安徽省医学装备质量控制中心

MRI设备质量检测记录表（2018版）

医院                          地点                    联系人

设备名称                      型号规格                设备编号

制造厂家                      出厂编号                启用时间：

检测条件：室温      ℃  湿度     %RH

| 线圈类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫描矩阵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脉冲序列 |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示矩阵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复时间（TR） |  |  |  |  |  |  |  |  | 视野（FOV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回波时间（TE） |  |  |  |  |  |  |  |  | 层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均次数（NEX） |  |  |  |  |  |  |  |  | 层间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号噪声比（SNR） | 中心区域信号强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背景信号强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SNR= |  |
|  | 中心区域信号SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背景信号强度SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图像均匀性（%） | 序号 | 信号强度 |  |  | 序号 |  |  |  |  | 信号强度 |  |  |  |  |  | 序号 |  |  | 信号强度 |  |  |  |  | 均匀性= % |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空间线性 | 标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |
|  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空间分辨力 | WW |  |  |  |  |  |  | WL |  |  |  |  |  | 分辨力(Lp/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低对比度分辨力 | WW |  |  |  |  |  |  | WL |  |  |  |  |  | 直径/孔深(mm/mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层厚(mm) | 扫描层厚 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  | 层厚偏差 |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

依据： WS-T263-2006；JJG(苏)71-2007

检测人：                   日期：        年    月    日

审核人：                   日期：        年    月    日